문서번호	예방과-6198
결재일자	2015.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최효섭		정재환	전결 04/24 김진웅
협조
	담당자		이종화

시정보완명령 대상 확인점검결과(임성아파트)

시정보완명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	임성아파트(노원구 동일로나길 16-14)
○ 관 리 자	:	소방안전관리자 김한준
○ 확 인 자	:	위.이종화, 교.최효섭
○ 확인일시	:	2015. 4. 14.(화)
○ 명령번호	:	예방과-4759호(2015.4.2.)

대 상 명	소방시설 종류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규정	결과
*****	소화설비	- 1201호 소화기 미비치 - 1003호 소화기 미비치 - 905호 소화기 미비치 - 703호 소화기 충압불량 - 702호앞 소화전 방수구 표지 미부착 - 601호앞 복도 소화기 충압불량	2015.4.8	소화기구 화재안전기준 제4조	완 비

끝.