비상구 등 피난·방화시설 불시단속 조사서[뉴*림관광호텔]

조사일시 : 2015.04.24. 13:00～15:00

***	*******		****	****************
*** *****	***	****	************* ***********		******	****
*****	************************** ****************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄.휘손.변경.행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
물건적치 또는 장애물 적치행위	위반사항 발견치 못함	적치물 엄금 토록 지도
유도등 점등 및 피난방향 적정성	위반사항 발견치 못함	-
방화셔터 작동여부	방화셔터 사용처 발견치 못함	-
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 안내문 배부 및 관계인 교육 실시함	-
참 고	○ *******에게 피난통로상 물건(상품) 적치 없도록 교육	-

결재	119안전센터장		검사지도팀장		예방과장
	서일렬		代김남주		04/24 계광옥
협조