출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	윤광식	04/24 조면행

명에 의하여  양천구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 자 : 지방운전주사 윤광식

보 고 내 용
일 시	2015. 04. 24(금요일)
건 명	출장결과보고
내용	양천구 관내 상수도 시설물 송 배수관 및 배수지 가압장 순찰점검 및 민원처리 *관로순찰 위 치 : 사업소-오목로-제물포로-신월로-신월배수지-신월6동- 트럭터미널-양천구청-사업소 내 용 : 송,배수관로(상수도D=200mm/900mm)이상없음 결 과 : 이 상 없 음 *민원처리 위 치 : 신월6동1002-9,신월6동1006-15 민원내용 : 철개소음 처리결과 : 고무박킹삽입 *유관기관공사 위 치 : 내 용 : 없음 결 과 :
특이사항	- 배수지,가압장,송,배수관 순찰점검 결과 이상없음