소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	74. 소화전 보수(도색 및 보온)에 따른 세부현황 파악 결과보고

1. 재난대응과-7134(2015.4.1.)호 「2015년도 소화전 보수(도색 보온)에 따른

세부현황 제출」와 관련입니다.

2. 우리 서 2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 파악결과를 붙임

과 같이 보고합니다.

○ 2015년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과

- 도색 : 소화전 150개소(지상식 30, 지하식 120)

- 보온 : 소화전  25개소(지하식 25)

붙임 : 도색 및 보온 세부현황 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 04/24 김종구
협조자
시행	재난관리과-2973	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개