		북부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		도봉구 해등로 50 주공아파트 311동 1202호 남은희귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 남은희님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이송기	채수일자		2015년 04월 23일
검사일자	2015년 04월 23일						처리일자		2015년 04월 23일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.11			0.16			0.03
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										먹는물 수질기준에 적 합
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 음용여부 확인을 위한 수질검사	- 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하니 안심하고 음용하시기 바랍니다	- 검사결과서 현장배부 및 검사결과 설명

끝.

								북부수도사업소장
주무관							이송기				수질팀장					최동원					행정지원과장					전결 04/24 정의석
협조자
시행			행정지원과-7330										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울 강북구 한천로 935 (번동)																/
전화		3146-3250							/전송			3146-3279					/	milkway2@seoul.go.kr													/	대시민공개