		송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015. 상반기 소방용수시설 일제점검 결과 재 수정 보고

○ 재난관리과-1646(2015.3.1.)호「2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림」과 관련 종합운동장119센터 소방용수시설 일제점검 결과를 다음과 같이 수정 보고합니다.

다           음

1. 기  간 : 2015. 03. 09~ 03. 27

2. 대  상 : 관내 소방시설285개소

소방차 진입곤란 거주자우선주차구역 등

3. 인  원 : 28명

4. 결  과 : 양호 274개소, 불량 11개소(사용가5, 사용불가6)

소방차 진입곤란 거주자우선주차구역 – 해당없음

소화전 5m이내 주차구획선 - 1개소

붙임  보고서식 1부.  끝.

							종합운동장119안전센터장
★담당자							신현하			진압2대장					정재천					119안전센터장					04/24 안기붕
협조자
시행			종합운동장119안전센터-2057									(						)		접수											(						)
우	138-120					서울 송파구 올림픽로 25(잠실2동 10) 종합운동장119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		2203-2380						/전송			417-0119					/													/	대시민공개