		강동수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 어수백님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	****************************************************************
민원내용	선제적 민원처리

검사자	****		****	******		***	채수일자		2015년 04월 23일
검사일자	2015년 04월 23일						처리일자		2015년 04월 23일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.5			0.13			0.12			0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
	적합

끝.

주무관							서미희				현장민원과장					04/24 이상봉
협조자
시행			현장민원과-5723										(						)		접수												(						)
우	134-030					서울 강동구 성내동 541-4																/
전화		3146-3001							/전송			3146-5079					/														/	부분공개(6)