피난·방화시설 불시단속 조사서(4.23.)

단속일시 : 2015. 4. 23. 21:00～22:00

대 상 명	라운지단란주점			위 치	태평로2가 23
대 표 자	***	전화번호	********	업 종	유흥주점
규 모	R.C 22/3 층, 연면적 34,854.28㎡ (일부일 경우 : 사용층 -1, 사용면적 26.45㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄 및 훼손등 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 및 물건적치 금지토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 관리 철저토록 지도함
방화셔터 작동여부	방화셔터 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계인에게 피난방화시설 관리사항 및 안전관리매뉴얼 배부함
참 고

결재	담당자		진압3대장		119안전센터장
	이재덕		이종순		04/24 이종태
협조