	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 현지 확인 결과 보고(역촌)

1. 재난관리과-2521(2015.4.8.)호 『고장 소방용수시설 현지확인 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터에서 관리 운용 중인 고장 소방용수시설에 대한 현지 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

부서명	식별	확인대상	검수결과
			양호	불량(사용불)	불량(사용가)
역촌119안전센터	지상식	10	6	2	2
	지하식	19	4	1	14

붙 임  소방용수 고장 발생 현황 1부.

끝.

	역촌119안전센터장
담당자	백현철		3팀장	김형래		119안전센터장	04/24 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-2176	(		)	접수		(		)
우	122-900	서울 은평구 갈현로 80 (역촌동 55-37)	/
전화	02-352-2119	/전송		/	33357@seoul.go.kr	/	대시민공개