함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	폐전수전에 대한 인입관 처리결과 통보

1. 요금과-7113(2015.4.13.) 및 –7703(2015.4.20.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 요금과로부터 폐전수전에 대한 인입관 폐쇄의뢰 건에 대한 처리결과를 아래와 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

주 소	당초수전	폐전수전	처 리 내 용	비 고
노원구 공릉동 586-1	-주계량기 40mm -세대별 15mm*15개	-주계량기 40mm -세대별 15mm*14개	재전축 관련하여 14개 폐전하고, 나머지 사용중인 1개는 주인입관에 연결하여 사용중이므로 분기점 폐쇄는 불필요함

○ 인입관 폐쇄 처리결과

끝.

	급수운영과장
주무관	김종필토		급수운영과장	04/24 김수영
협조자	지방시설사무관대우	이승완
시행	급수운영과-7113	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개