	성북소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	2015년 위험물저장소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

○ 본부예방과-5581(2014.03.09.)호 「위험물저장소 소방검사 계획 알림」

○ 예방과-3302(2015.3.23.)『2015년 위험물저장소 소방검사 계획보고』

2. 관내 위험물저장소에 대한 위험물안전관리법 준수여부 등을 소방검사하고,

다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 04. 06. ~ 2015. 04. 22.(기간중 13일간)

나. 대    상 : 25개소(대상35개중 표본검사)

계	옥 내 저장소	옥내탱크 저 장 소	옥외탱크 저 장 소	지하탱크 저 장 소
25	-	13	-	12

다. 검 사 반 : 위험물안전팀장 등 2명

라. 검사결과 : 25개소[양호 19, 불량 3, 미실시 3개소(KT성북지점-용도폐지)]

붙임 위험물저장소 소방검사 결과 보고서 서식 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	권승후		위험물안전팀장	조성렬		예방과장	04/24 임영진
협조자
시행	예방과-5109	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암로 27길 3(종암동 3-72)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-924-8119	/전송	02-926-0119	/	28841@seoul.go.kr	/	부분공개(6)