투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	고도처리시설(분뇨탈취포함) 하자사항 등의 조치에 따른 협조요청

1. ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2. 난지 고도처리시설(분뇨탈취 포함) 사업의 하자사항 개선 및 사후평가 이행계획 등의 추진을 위해 시공사(태영건설)에 수차례 통보하여 이행계획서를 받았으나 하자사항에 대해 일부 이견이 있고 사후평가 시에 점검조치 등 부적합 사항이 있어 붙임과 같이 우선 이견이 없는 사항부터 ‘15.4.30일 까지 시설개선공사에 착수하도록 요청하였음을 알려드리며,

3. 하자시설 등으로 운영에 지장이 있음에도 불구하고 현재까지 조치가 이루어지지 않고 있어 협조 요청하오니 동 사업의 시행 및 발주기관에서는 시공사로 하여금 우리 센터의 고도처리시설의 설계 및 시공부실, 준공도면 상이 등에 대한 조치가 신속히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련 공문 각 1건. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	장인환		관리과장	이재성		난지물재생센터소장	04/24 가길현
협조자	슬러지재활용과장	김웅남		물재생과장	김일운
시행	관리과-4119	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 난지물재생센터	/
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8518	/	jangih@seoul.go.kr	/	부분공개