문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3174
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌		김환형	04/27 김상근
협조
	재무팀장		한선

북서울꿈의숲 주차장 출구 CCTV 카메라 보수계획

2015. 4

북서울꿈이숲 방문자주차장 출구 CCTV 카메라 보수계획

북서울꿈의숲 방문자 주차장(동문) 차량 출구 CCTV 백화 현상으로 차량 식별에 어려움이 있어 CCTV를 교체하여 방문자 주차장 유지관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 방문자 주차장(동문) 주차관제 시스템 현황

❍ 주차장 개요

- 주차면수 : 328면 (건물주차장 314, 외부주차장 14)

※ 외부주차장 : 장애인 4면, 대형버스 10면

- 주요시스템 : 차량번호인식기 4대, 주차관리서버 1대, 진출입 CCTV 4대, 출구무인카드정산기 3대, 무인정산기 4대 등

▣ 사진

하계역 방향 출구 CCTV	하계역 방향 출구 CCTV 백화현상

미아사거리 방향 1, 2번 출구 CCTV	미아사거리 방향 1, 2번 출구 CCTV 백화현상

▣ 문제점 및 보수계획

❍ 북서울꿈의숲 방문자 주차장(동문) 차량 출구 CCTV 백화 현상으로 차량 식별에

어려움이 있어 요금 정산이 늦어져 민원 발생 소지가 있고 휴일과 어린이날행사

등 으로 많은 시민이 공원을 이용 할 것으로 예상되므로 CCTV 카메라를 교체하여

방문자 주차장 유지관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 금2,376,000원(금이백삼십칠만육천원정)

❍ 보수업체 : 레이콤 대표 최종명 전화 : 02-2244-2233

❍ 예산과목 : 중부푸른도시사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표

공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원

유지 관리, 공공운영비

▣ 기대효과

❍ 주차장 이용객의 차량 진출입 불편해소에 기여

❍ 주차요금 정산 및 주차장유지관리 어려움 해소.

첨  부 : 1. 견적서 각 1부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.