소방특별조사 세부조사표(한양아크리스)

1. 조사대상

업 소 명	한양아크리스			전화번호	2298-5555
소 재 지	성동구 살곶이길346	영업주	안선이	업 종	고시원
건물구조	6/1 층, 연면적 1728.88㎡	영업장 정보	사용층: 1~6층 사용면적 1405.95㎡		소방안전관리자	안상림

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 소방안전관리업무수행 철저 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 소방시설 유지관리 철저토록 지도함 - 커텐, 블라인드 사용시 방염물품 사용토록 지도함	- 유지관지 철저 교육함
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	-피난안내도 크기 미달 정비요함 - 크기 : B4 이상의 크기로 할 것	소방특별조치명령
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 영업주 이수함
⑤ 화재배상책임보험 가입 여부	- 가입함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시토록 지도함
가스 분야	정기점검 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	이영진		박기정		류중무		전결 04/27 김윤섭
협조