문서번호	정수시설과-1205
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		정인화	04/27 권오식
협 조
	주무관			이무규

2015년 정수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

작업지시 계획(1차)

2015. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 정수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

작업지시 계획(1차)

전기설비의 효율적 유지보수를 위한 “2015년 정수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)”와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제1차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 구의정수센터 전기설비 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간: 2015. 4. 15. ~ 2016. 3. 31.

❍ 계약금액: 44,694,090원

❍ 도 급 자: ㈜세계아이티씨 대표자 김황기

□ 작업지시 사항

❍ 공사내용

- 정수장 외곽 울타리 조명선로 중 절연 불량 및 임시 노출 시공으로 안전사고 우려가 있고, 미관을 저해하고 있는 구간 재시공.

- 울타리 또는 보안용 CCTV카메라와 위치가 맞지 않거나, 조명등 간격이 맞지 않는 등주를 적정 위치로 이설.

❍ 작업지시 수량

- F-CV 2C×16㎟ 및 F-GV 16㎟ 755m

- PE 36mm 726m

- 누전차단기 설치 등 부대공사 1식

조치의견

상기 사항을 본 공사 도급자에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

신규로 발생되는 비목 및 현장여건 상 변동되는 물량에 대해서는 선 시공 후 설계변경 시행시 정산·반영하고자 함.

작업기간: 2015. 5. 1. ~ 5. 15.

추정 소요예산: 23,450천원

※ 예산집행현황(추정)

(단위 : 천원)

계약금액 ①	이전 작업지시 금액 ②	금회 작업지시 금액 ③	집행잔액 (①-②-③)
44,694	0	23,450	21,244

붙임: 작업지시내역 1부.  끝.