“국민행복시대 안전한국 초석 119 서울소방”
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검에 따른 이설대상 및 고장발생 현황 보고(알림)

1. 재난관리과-1306(2015.3.2.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비에 따른 이설대상 및 고장발생 현황을 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 소방용수시설 이설대상(2개소) 및 고장(27개소)

구 분 소방서	계	고장 소화전		이설 소화전		비 고
		지상식	지하식	지상식	지하식
현장대응단	5	1	2	0	2	세부현황 붙임참조
돈암119안전센터	9	4	5	0	0
길음119안전센터	12	8	4	0	0
장위119안전센터	3	2	1	0	0

붙임  1. 고장 및 이설 대상 현황 1부.

2. 이설예정지 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	전결 04/27 정종술
협조자
시행	재난관리과-2741	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개