소방특별조사 세부조사표(******)

1. 조사대상  [조사일 : 2015. 04. 27.   조사자 : 장. 육신춘, 장. 유재광]

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	**************	***	***	업 종	고시원
건물구조	5/1층, 연면적1,177㎡	영업장 정 보	사용 층 : -1~4층 사용 면적 : 999.44㎡		소방안전 관 리 자	***

조사구분	주요 조사결과	조치 사항
① 소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지 여부	○ 소방안전관리업무등 수행 적정함 - 화재초기대응요령 숙지함
② 안전시설등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 기재 (룸, 시설)	○ 안전시설등의 유지관리 - 소화기, 유도등 적정함 - 2층 복도 휴대용비상조명등 전원장치 불량	조치명령 발부
③ 피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착 관리됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 이수함
⑤ 화재배상책임보험 가입 여부	○ 가입함(2015년 12월 만기)

2. 기본 조사사항

3. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사 결과
전기 분야	문어발식 콘센트 사용여부 등	적정함
가스 분야	해당사항 없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기 정기점검 결과와 가스 정기점검 결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유재광		임동열		04/27 최광수
협조