자체점검 표본대상 현장확인 결과(농협은행서울영업본부)

**************************

〇 검사일자 : 2015. 04. 23.(목)

확인일시	2015. 4. 23.(10:00 ~ 11:00)
대상명 및 위치	농협은행서울영업본부 ************ *********		대표자 및 전화번호	***** ************
관계인	*****	업종	판매시설등	소방안전 관리자	***** *************
자체점검 실시자	***** *********	자체점검 실시기간	2015. 2. 21. (1일)	소방시설 관리사	***** *************
규 모	R.C, 10/2층, 건축면적 1,710.62㎡, 연면적 14,880.91㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	확인한바 내용과 일치여부 확인함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	확인한바 내용과 일치여부 확인함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	확인한바 점검기간 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용한 점검 실시 확인함
소방시설관리사 종합정밀 점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사 점검기간 중 입회여부 확인함
기타사항	관계인에게 자체점검서 사항을 참고하여 소방시설 유지관리 철저, 보고서는 건물내 2년간 비치하도록 안내함	소방교육 12명 실시

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	남태화		안희		전결 04/27 박태일
협조