<별지 제88호 서식>

물품검수조서(임시주차장 보안등 등 구매)

문서번호	원무과-6042

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	문학준	김길권	04/27 김석태

계 약 건 명			임시주차장 설치에 따른 보안등 구매 설치
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2015년 4 월 27 일
납 품 기 한			2015년 4 월 27 일
납 품 년 월 일			2015년 4 월 27 일
검사(수)년월일			2015년 4 월 27 일
검사(수) 장 소			임시주차장 현장 내
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 4월 27 일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	원무과		과	공업7	직급	성명	위재영		위재영		김길권
	검수자			국	원무과		과	시설7	직급	성명	김도한		김도한

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	가요전선관(CD 28mm)	m	370	120	-	120
2	아연도 강관(ST 16mm)	m	2,600	25	-	25
3	아연도 강관(ST 36mm)	m	4,800	15	-	15
4	450/750V 내열비닐절연전선(HF-IX 1.5㎟)	m	216	100	-	100
5	폴리에틸렌 난연케이블(F-CV 4㎟×2C)	m	950	120	-	120
6	폴리에틸렌 난연케이블(F-CV 4㎟×3C)	m	1,348	25	-	25
7	폴리에틸렌 난연케이블(F-CV 6㎟×3C)	m	1,800	80	-	80
8	폴리에틸렌 난연케이블(F-CV 10㎟×4C)	m	3,743	35	-	35
9	접지용비닐절연전선(F-GV 6㎟)	m	720	35	-	35
10	등기구(다이아몬드 투광기 MH 175W)	조	58,000	5	-	5
11	누전차단기(ELB 50A/2P)	개	12,000	1	-	1
12	세대분전반(5회로)	세트	48,000	1	-	1
13	분전반(사체보관실)	면	170,000	1	-	1
14	잡자재비	식	10,000	1	-	1
15	부대 경비	식	4,991	1	-	1
16	공임(내선전공)	인	151,380	5	-	5
17	공임(저압케이블)	인	189,301	4	-	4
	-	이	하	여	백	-