	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 2층 전산실내 스텐드 에어컨 고장 발생 보고

우리 소방서 2층 전산실내 스텐드 에어컨이 장기 사용으로 인하여 고장 되었기에 다음과 보고 합니다.

1. 고장일시 : 2015. 4. 24.

2. 관리부서 : 현장대응단

3. 설치장소 : 본서 2층 전산실

4. 생산년도, 제조사 및 규격 : 2002년 4월, 삼성전자 AP-L2340

5. 원인 및 상태 : 실외기 저전압 기동불량 고장

6. 담당자 의견 : 관련 부품 수리 후 사용 가능함.

7. 출장비 지출 : 금32,000원(소방행정과 신용카드 사용)

가. 예산과목 : 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

나. 출 장 자 : 삼성서비스센터, 윤덕선 기사

붙임 : 매출전표 1부.  끝.

담당자	정찬보		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	김용규		소방서장	04/27 이재옥
협조자	담당자	박수진
시행	소방행정과-5838	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	tomato57@seoul.go.kr	/	대시민공개