내 집 내 점포 앞 눈치우기
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	학원 소방특별조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조(소방특별조사)

나. 소방방재청 훈령 「소방특별조사에 관한 세부운영규정」

다. 본부 예방과-4780(2015.03.02.)호 「2015년도 봄철 소방특별조사 계획 알림」

라. 본부 예방과-8534(2015.04.07.)호 「2015년도 학원 소방특별조사 계획 알림」

마. 예방과-5793(2015.04.22.)호 「학원 소방특별조사 대상 선정 심의회 개최 결과 보고」

2. 다수의 학생들이 이용하는 학원에 대한 화재예방 활동 및 재난사고 감소의 선제적 예방활동 추진을 위한 학원 소방특별조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2015. 5. 11.(월) ~ 5. 18.(월) (기간중 6일간)

나. 대상 : 12개소 ( 붙임2 참조 )

다. 인원 : 소방특별조사 2개조 4명

※ 필요시 유관기관 합동점검 실시( 구청, 전기, 가스, 민간전문가 등 )

라. 주요 확인사항

○ 소화기 등 소방시설 관리상태 적정 여부

* 미비한 소방시설 불량사항도 조치명령서 발부

○ 비상구 등 피난·방화시설 훼손행위 여부

* 비상구 등 피난·방화시설 훼손행위 엄중 조치

○ 자율안전관리 체제 확인 및 화재취약요인 제거조치

○ 관련법령에 의한 안전시설 자체점검 실시여부 및 보고서 보관 여부

○ 소방활동상 장애요인 확인 및 소방안전교육 병행 실시 등

마. 결과조치

1) 소방특별조사서 사본 현장교부, 소방특별조사 결과 서면 통보

2) 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

3) 불량사항 발견시 증빙서류(전·후 사진, 관계자 진술 등) 확보하여 자체보관

4) 현지시정 및 권고사항 : 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

3. 행정사항

가. 소방특별조사시 경미한 불량사항에 대해 서민생활 안전점검 이동정비 철저 실시

나. 노후소화기 폐기, 교체 안내 철저 실시

다. 효율적인 업무수행을 위하여 소방특별조사 일정 등 변경은 출장명령부로 갈음

라. 소방특별조사 1·2조는 소방특별조사 실시 후 조사결과, 관계인 연락처, 소방시설 현황 등 변동사항을 119행정보시스템에 반드시 입력 철저

마. 소방특별조사 1·2조는 소방특별조사 대상 및 일정 추진 결과를 붙임2)서식에 의거 2015. 5. 28.(목)까지 메일(haru1015@seoul.go.kr)로 제출

붙 임  1. 학원 소방특별조사 계획 1부.

2. 학원 소방특별조사 대상 및 일정 결과(서식) 1부. 끝.

담당자							김학현			검사지도팀장					代김인수					예방과장					04/28 박선호
협조자
시행			예방과-6110									(						)		접수											(						)
우	158-050					서울 양천구 목동서로 180															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2654-0679					/	haru1015@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.