문서번호	물재생과-2691
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
오용택		04/28 강병수
협 조

소화기 구매 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

서울시 중랑물재생센터

소화기 구매 교체 계획

우리센터의 소방안전 관리를 위해 비치된 소화기에 대해 일제        점검을 실시하고 점검결과 교체가 필요한 소화기를 구매       교체하여 센터의 소방 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		구 매 개 요

목  적

- 센터의 소방안전관리 철저

점 검 일 : 2015. 04.15 ~ 16 (2일간)

점검방법 : 각 과별 자율점검

Ⅱ		교체대상 소화기 현황

비치장소	수량	용량	소화기 종류
원심탈수동	3	3.3kg	ABC분말
	1	5 lb	CO2
#2처리장	21	3.3kg	ABC분말
#3-2처리장	25	3.3kg	ABC분말
	3	5 lb	CO2
계	53

Ⅲ		조 치 자 의 견

소액이고 소방안전을 위한 기구로서 시급한 조치가 요구되어 조속히 구매후          법인카드 결재.

(지방자체단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항)

대상업체 : 비앤비통상 ☎ 070-8830-4600  대표 : 강민주

서울시 송파구 가락동 124-8 예성빌딩 3층

선정사유 : 중소기업 여성기업 인증업체이고 타업체보다 저렴한 견적을 제출하여                   대상업체로 선정

Ⅲ		예산 및 지출

소요예산 : 약 일백만원(금1,000,000원)

지출방법 : 검사완료 후 법인카드 결재

예산과목

중랑물재생센터, 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터운영관리 물재생과               재료비(수처리분야 기전시설물 부품).

붙임 : 1.기초산출조사서 1부.

2.견적서 각 1부.   끝.