보고서(대현산배수지 보수)

★주무관	급수운영과장			결재
양윤선	04/28 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-10109

「성동,광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」 감독업무 수행 중 아래와 같은 상황이 발생하여 보고합니다.

2015. 4. 28.

****************************

제목 : 대현산배수지 보수

□ 현   황

○ 장  소 :*************

○ 위  치 : *******************

□ 보고내용

동부수도사업소 관내 대현산배수지 2-1지의 항청소를 위해 퇴수하고, 시설물을  점검한 결과 철문에 녹이 있고, 항내부의 벽에 홈이 파여진 부분이 있어 보수가 필요함.

□ 조치의견

위와 같은 실정으로 대현산배수지 2-1지에 대하여 녹제거, 도색 및 홈메우기 보수를 상수도시설물 설치 및 보수공사업체(연간단가)에 작업지시하여 신뢰받는 상수도 행정에 기여하고자 합니다.  끝.