	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	음수기(아리수 음수기) 고장 발생 및 수리 계획

1. 교육지원과-867(2015.1.22.)호 『2015년 회계연도 세출예산 편성 계획 시달』와 관련입니다.

2. 위와 관련 본관내에 관리·운영중인 음수기가 고장 발생되어 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 고장내역

품명	고장일시	고장내역	설치장소	비고
음수기 (아리수 음수기)	2015.4.27	- 노후 및 내부 부식에 의한 녹물 발생	1층 학교장실 (부속실)

나. 수리계획

품명	수리기한	수리내역	검수자 지정	비고
음수기 (아리수 음수기)	2015.4.29	- 내부 청소 및 점검 수리	교육지원과 소방위 김재호·김희철

다. 수리업체 : (주)구츠(경기도 양주시 율정로 소재)

라. 소요예산 : 금85,800원(금팔만오천팔백원)

마. 결제방법 : 교육지원과 신용카드 결제

바. 예산과목 : 행정운영경비/기본경비/기본경비/일반운영비

붙임  견적서 1부.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	04/28 代박철우
협조자
시행	교육지원과-5384	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개