투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	광명시장(치수방재과장)
(경유)
제목	강남순환도로4공구 공사구역내 방재시설물(수문) 철거 계획 등 협의 회신

1. 광명시 재해방재과-4509(`15. 3. 2.)호. 재해방재과-8105(`15. 4.10.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 협의하신 “강남순환도로4공구 공사구역내 방재시설물(수문) 철거 및 원상복구 계획 등”에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

연번	협의요구 내용	조치계획	비고
1	- 방재시설물(안양천내 수문 4개소) 철거일정 및 원상복구 계획	- 철거일정 : ‘15.12. ～`16. 2. 원상복구 계획 : 노출콘크리트 제거 및 양측개구부 밀폐
2	소하배수 펌프장과 수문점검 통로(2×2m) 설치	- 설계에 기반영되어 있으며, ‘15.12. ～`16. 2.시행예정
3	배수펌프장 유수지로 차량통행로 확보	- 설계에 기반영되어 있으며, ‘15.12. ～`16. 2.시행예정
4	배수펌프장과 당해 도시고속도로 사이 방음벽 설치	- 설계에 기반영되어 있으며, ‘15.12. ～`16. 2.시행예정

3. 방재시설물(안양천내 수문 4개소) 철거 및 원상복구는 하천점용 수허가자(광명시)가 하천점용 허가 폐지절차를 완료 후 시행이 가능하오니, 상기 철거일정에 차질 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	시희식		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	04/28 노우성
협조자
시행	토목부-8763	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지, 프리미어플레이스빌딩 12층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8662	/전송	3708-2599	/	shs9496@seoul.go.kr	/	대시민공개