		강서수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972015054901	신청일자	2015년 04월 27일
누수위치(주소)	152050 서울 구로구 구로동 197-11
신청인	민상태	연락처	02--
신청인(주소)	서울 구로구 구로동 197-11
현장도착시간	10시 00분	출동인원	2
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	김원일	처리일자	2015년 04월 28일
처리결과	누수탐지결과 누수로 판명되어 복구팀인계함

끝.

주무관							김원일				주무관					이상무					급수운영과장					04/28 조면행
협조자
시행			급수운영과-9279										(						)		접수												(						)
우	158-070					서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)																/
전화		3146-3978							/전송								/	rla6863@seoul.go.kr													/	대시민공개