피난·방화시설 불시단속 조사서[강변CGV영화관]

대상명	강변CGV영화관		위 치	광진구 구의동 546-4
대표자	서정	전화번호	3424-1619		처종(업종)	영화관
규 모	철골철근콘크리트조 슬라브가 38/6층 259,730㎡ (사용층 10층, 사용면적 3,423㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물적치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등상태 양호하고 영화관내 3선식으로 설치됨
방화셔터 작동여부	적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	유사시 피난동선 숙지토록 지도함 피난시설 유지관리 철저토록 지도함	영업종료시간이 새벽5시 취약시간대임. 관계자에게 순찰철저 토록 지도함
참 고

2015.04.27.

결재	★장비회계팀장		예방과장
	김정협		04/28 김윤섭
협조