피난·방화시설 불시단속 조사서(아웃백스테이크하우스)

대상명	아웃백스테이크하우스		위 치	송파구 송파대로 466 (송파동 15-1)
대표자	한종문	전화번호	*************		처종(업종)	일반음식점
규 모	R.C, 4/1층, 연면적 969㎡ (일부일 경우 : 사용층 2,3,4층, 사용면적968.87㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ․ 훼손 ․ 변경행위	이상없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당시설 없음
기타사항(안내문배부, 관계인교육 등)	소화기사용법 교육함
참 고

확인날짜  2015. 4. 28.

확 인 자          소방위 허경인

소방장 김철규

소방장 신성민

결재	담당자		진압3대장		119안전센터장
	김철규		代허경인		04/28 김칠회
협조