함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남데시앙포레 관리사무소장 귀하
(경유)
제목	업무협조요청

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 관리사무소에 감사드림니다.

2. 우리 상수도사업본부가 강남보금자리의 원활한 상수도 공급을 위해 수서배수지를 건설하였으며,

3. 수서배수지 활용을 위해 배수지 항청소 및 관로 청소를 실시 하고자 아래와 같이 수돗물 공급이 일시 중단되오니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 급수중단일시 : 2015. 4. 29(수요일)  10:00 ~ 16:00(6시간)

나. 협조사항

1) 급수중단 전 저수조 만수위 유지

2) 급수중단 시 저수조 유입밸브 폐쇄

3) 수질확인 후 저수조 유입밸브 개방.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이보민		급수운영과장	04/28 최임봉
협조자
시행	급수운영과-7414	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	rairyboy@seoul.go.kr	/	대시민공개