문서번호	시설관리과-11596
결재일자	2015.4.28.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		04/28 나태산
협 조

일일 결산일지(04.27. 급수공사)

2015 년  4월 27일  월요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	( 전 일 야 간)
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1 .*************** - 굴착면적(C-2) : 1.2*1.5 - 관종확인 : DP 200 2..************** - 굴착면적(C-2) : 1.2*1.8 - 관종확인 : DP 200 3. ************* - 보호통뚜껑교체 : 15*1 ( 야 간 ) 1.************* - SSP관부설 : 30*L=7.0m - 새들분기 : 200/30*1 - 보호통및계량기설치 : 30*1 2. ************* - SSP관부설 : 40*2.5m, 30*4.0m, 20*1.0m - 밸브설치 : 40*1, 30*1 - 보호통설치 : 20*2 - 계량기철거후 재설치 : 20*2

- 끝 -