문서번호	총무과-5027
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
윤근환		김정회	04/28 권영섭
협 조

보일러 급수펌프외 2종 교체 계획

2015.04.

서울시립미술관

(총  무  과)

보일러 급수펌프외 2종 교체 계획

우리미술관에서 사용중인 노후된 보일러 급수,급탕순환 펌프 교체 및 응축수 배관을 일부 변경하여 보일러 및 배관설비 관리에 최선을 다하고자 함.

１		개 요

❍ 시설현항

- 보일러 급수펌프

형식	제조사	수량	설치년도	용도	비고
입형다단 원심펌프	그런포스	1대	2002.03.	보일러 2호기
		1대	2002.03.	보일러 예비
		1대	2012.12.	보일러 1호기

- 온수 순환펌프

형식	제조사	수량	설치년도	용도	비고
전기펌프	LG전선(주)	1대	2002.03.	온수순환용

❍ 운영현항: 전시실 습도 조정을 위해 24시간 상시운전

❍ 점검대상: 2호기 및 예비 펌프

❍ 점검일자: 2014.04.15. ~ 04.21

❍ 점검업체: (주) 부스타

❍ 점검내용: 보일러 급수상태 및 응축수 배관 상태 등

❍ 점검결과: 보일러 급수펌프 급수량 부족으로 급수펌프 교체 및 보일러 수질관리를 위한 응축수 배관 보완

２		추진계획

❍ 교체설비 개요

- 급수펌프 교체 : 1호기,예비(2대)

- 온수 순환펌프 교체: 1대

- 응축수 탱크 주변 리턴 스팀응축수 배관 일부 수정

❍ 소요예산

- 급수펌프 교체 : 계약일로부터 25일이내

- 소요예산 : 금7,800,000원

- 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관 유지보수,      시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

❍ 추진방법 : 교체 비용이 소액이므로 전문공사업체에 의뢰 수의

계약으로 시행코자 함.

❍ 대상업체

- 상  호 : ㈜ 부-스타  대표 이 병 희

- 주  소 : 충청북도 진천군 이월면 노원리 1142

- 연락처 : 02-374-1744

３		기대효과

- 노후된 급수펌프 교체로 보일러에 적정한 급수량 공급

- 강관 재질인 스팀용 응축수 배관 일부 수정으로 응축수탱크에

스케일등 이물질 유입방지로 인한 보일러 수질관리에 기여

붙임 : 교체대상펌프 및 배관설비 현황. 끝.