문서번호	수도자재관리센터-6904
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	04/28 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형11-제운산업)

2015. 4.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 가동형밸브(스텐레스형) 구매(대형11)

○ 계약업체 : 제운산업

○ 계약금액 : 15,160,000원

○ 납품기한 : 2015. 5. 6.

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	가동형밸브(스텐레스형) 80mm
계약수량	40	40
기납품수량	0	-
금회 납품수량	40	40
미납수량	0	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 가동형밸브(스텐레스형) 80mm, 40개

○ 검사일자 : 2015. 4. 27.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환, 기계운영7급 박세욱

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명	규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	재료시험			검사 결과
						기계적 성질	성분 분석	용출시험
가동형밸브 (스텐레스형)	80mm	40	1	1	1	공인1	공인1	KC인증으로 대체	적합

○ 규격검사 및 외관검사, 재료시험에 대한 시험성적서 등을 확인한 바       검사규정에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.