길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7018

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/28 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/21(화)	4/22(수)	4/23(목)	4/24(금)	4/25(토)	4/26(일)	4/27(월)	계
2014년	93,405	99,884	89,210	79,591	95,737	94,183	107,066	659,076
2015년	89,413	83,804	80,276	92,454	82,703	89,909	78,466	597,025
증 ․ 감	-3,992	-16,080	-8,934	12,863	-13,034	-4,274	-28,600	-62,051

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.14~4.20)	금주 공급량(㎥) (4.21~4.27)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
594,553	597,025	2,472	0.42

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 2,472㎥(0.42%) 증가

- `15. 4월 현재 전년 대비 –658,174㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음