소방활동 자료조사서

담당자	진압3대장	센터장	결재
박찬호	강병칠	04/28 代강병칠

1. 일반현황

대상명	봉영여자중학교	위 치	양천구 목동동로2길 68 (신정7동 325-8)		전 화	02-2648-7123
관계인	학교장	소방안전 관리자	*** (행정실장)	상 주 인 원	교직원:44명 학생:551명	수 용 인 원	600명
주용도	교육연구시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브가 4/1층 1개동 건축면적 : 1,801㎡ 연 면 적 : 4,154㎡
특 이 사 항	수신기 위치 : 1층 행정실 내

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 연결송수관설비 등 소화활동설비 설치 여부	- 해당사항 없음
연소확대요인	- 연소확대 요인 등 조사	- 연소확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물 취급 ․ 사용 여부	- 특이사항 없음
화기취급상황	- 화기취급 장소 안전관리 여부	- 목동고등학교 식당 공동사용 으로 화기취급장소 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 유사시 소방차량 진입 및 소방 활동상 장애 요인 등	- 소방차량 학교 진입 및 부서 가능하며, 필요시 특수차량 활용 가능함
긴급 통행	- 소방통로확보 여부	- 중앙로 및 목동로2길 이용 하여 출동 및 진입 가능함
피난명령 및 인명구조여건	- 피난 및 구조활동 장애 요인	- 지상으로 대피 가능함 - 옥내계단을 이용하여 진입 및 인명구조활동 전개
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 : 없음 - 옥내계단을 이용하여 지상으로 대피
소화용수시설	- 주변용수시설 사용가능 여부	- 공소 26-79호 활용 가능함
기타 조치사항	- 기타 조치사항 여부	- 관계인에게 화재시 신고요령 및 유사시 인명대피유도 요령 등 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  4월  27일

조사자 소속 : 신트리119안전센터

계급  소방장     성명  박 찬 호

계급  소방사     성명  지 윤 상

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2