		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029572620	고객접수번호	0992015044825
수용가명	***	민원신청일	2015년 04월 27일
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19780929	기물번호	*********03
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	최선보
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	85년 신축건물로 내부배관 노후로 인한 일시적인 녹물출수건으로 계량기 탈착후 옥내배관 청소하여 녹물출수 민원해소(옥내배관 개량지원 및 수질검사 안내)

끝.

주무관							최선보				주무관					강동길					급수운영과장					04/28 장시명
협조자
시행			급수운영과-7311										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)																/
전화		02-3146-4545							/전송			02-3146-4589					/	csb8601@seoul.go.kr													/	부분공개(6)