문서번호	기전과-4415
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		이규철	04/29 임대성
협조
	주무관		윤석주

2015년 상반기 도로터널 유관기관 위기대응훈련 실시계획

2015.  4.

서부도로사업소

( 기  전  과)

2015년 상반기 도로터널

유관기관 위기대응훈련 실시계획

도로터널 내 화재발생 등 위기 시 신속한 대응체제 구축을 통하여 시민의 생명과 재산을 적극 보호하기 위한 도로터널 유관기관 위기대응훈련 계획을 수립하여 실시함으로써, 터널사고에 위기대응 능력을 향상시키고 신속한 대응체계를 유지하고자 함.

유관기관 위기대응훈련 배경

○ 2015년 도로터널 위기대응훈련 실시계획(도로시설과-1540/2015.2.4.)

유관기관 위기대응훈련 대상터널

○ 터널현황 : 남산1·2·3호터널

연번	터널명	위 치	규 모	환기방식		준공	비고
1	남산1호	중구 필동 ～ 용산구 한남동	2열, B:9m L:1,532m	상행	반횡류식	‘94
				하행	횡류식
2	남산2호	중구 장충동 용산구 이태원동	1열, B:10.7m L:1,622m,	반횡류식		‘01
3	남산3호	중구 회현동 ～ 용산구 용산동	2열, B:9m, L:1,280m,	반횡류식		‘78

○ 주요방재 설비현황

구 분	소화전	소화기	비 상 전 화	환기휀	발전기	방 송 설 비	cctv	자 탐 설 비	차단막
계	153면	462개	43개	23대	5대	4식	101대	4식	4대
남산1호	69	205	14	15	1	1	40	1	1
남산2호	36	108	11	4	-	1	26	1	2
남산3호	48	97	12	4	2	1	23	1	1

○ 터널관리 인원현황

터널명	남산1호	남산2호	남산3호
인 원	9명	9명	9명

유관기관 위기대응훈련 실시계획

○ 유관기관 : 중부소방서 재난대응관리과(신당119 안전센터), 중부경찰서 교통과

○ 훈련일시 : 2015. 5. 29(금) 10:00~12:00

○ 훈련장소 : 남산1호 터널 상황실 및 하행 안전지대

○ 장비 및 인원 :

- 중부소방소서 재난대응과 대응총괄팀(신당119 안전센터 소방차 1대, 소방관 4명

- 중부경찰서 교통과 교통안전계

- 사업소 : 남산1.23호터널 야간 근무자 9명

○ 훈련 방법

- 남산1호터널 근무자 3명은 매뉴얼에 따라 훈련을 실시하고 다른 터널 근무자 11명은 훈련 참관

- 터널 내 화재진압, 소방시설 점검 등은 중부소방서와 합동으로 실시

- 중부경찰서 터널 내 진입차량 통제 및 우회 유도

○ 훈련내용

- 소방차 출동로 선정의 적정성 및 예상 장애요인에 대한 대책

- 매뉴얼에 따른 숙지훈련(배연휀 가동 및 유관기관 신고 등)

- 출동 소방차량 유도 및 안내

- 화재차량에 대한 소화전 방사

- 출동 소방관에 각종 소화설비 안내 및 작동상태 합동점검

○ 훈련 참가자 안전대책

- 간소복 착용(작업복, 안전화)

- 안전장구 착용(안전조끼, X반도)

- 터널내로 진입하는 현장조치 임무자는 방연마스크 착용

- 소방훈련 입간판 설치(터널입구, 터널내 훈련지점 20m 전방)

훈련진행 순서

○ 훈련메시지 : 『남산1호터널 하행측 700m지점 차량추돌로 인한 화재발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	비 고
10:00	◦ 방재훈련 준비 및 목적 설명	1호터널 상황실	터널총괄담당
10:30	◦ 사고(기동반)차량 터널 700m 지점 차량추돌로 인한 화재발생	1호터널 내	담당자 메지시 전파
10:31	◦ 터널 내 700m 지점 승용차 화재신고 접수 (CCTV감시)	1호터널 내	1호터널근무자
10:33	◦ 방재설비(배기휀 등)가동	1호터널 상황실	〃
10:32	◦ 유관기관연락 및 보고 - 중부소방서 : 2254-1192(재난대응관리과) - 중부경찰서 : 3396-9440(교통과) - 기타기관은 구두실행 ◦ 전광판 문자 표출	〃	〃
10:35	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	1호터널 내	〃
10:40	◦ 현장도착 차량진입 유도 - 소방차 현장진입 유도 → 라바콘, 훈련 입간판 설치 - 차량 안전 유도(신호봉)	〃	1호터널 근무자
10:45	◦옥내소화전을 이용한 화재차량 1차진압 (근무자 옥내소화전 물방사)	〃	1호터널 근무자
10:50 ~11:00	◦ 출동 소방(펌프)차를 이용한 화재진압 후 구조구난활동(합동소화)	〃	중부 소방서 1호터널 근무자
11:00~10	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:10~30	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	1호터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장

○ 기관별 업무

서부도로사업소 남산1호터널 관리실		중부 경찰서
		◦ 터널 내 진입차량 통제 및 우회유도
◦ 유관기관(소방서, 경찰서) 신고 ◦ 훈련매뉴얼에 의한 배기휀 및 기기작동 ◦ 안내방송 및 문자표출 ◦ 현장출동 ◦ 옥내소화기 등 작동 ◦ 진입차량 유도 및 안내 ◦ 현장정리
		중부 소방서
		◦ 소방차 출동로 파악 ◦ 소화설비의 활용훈련 ◦ 화재진압

행정사항

○ 초과근무 인정 : 4시간(09:00 ~ 13:00)

구 분	1호터널	2호터널	3호터널	비고
성 명	이철훈 김용복 천찬욱	강성율 양희성 하덕우	마계훈 장석현 정연호	5월 28일 야간근무자

○ 훈련 결과보고 : 도시안전본부(도로시설과)

【터널내 주요 방재설비 사진】

터널내부 전경		휴대용비상조명등(상), 소화기(하)		옥내소화전 (비상경보․벨․비상콘센트 등 포함)
비상방송	비상조명등		거리표시유도등		연결송수구

위  치  도

안전지대에서

훈련

하행

상행