함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	수서배수지 민원관련 시설물 보안 의뢰

1.‘본부장에 바란다’2015-27(2015.4.14.)호와 관련입니다.

2. 수서배수지 보안펜스 철거 요구 민원에 대해 아래와 같이 시설물 보안을 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 민원 처리방안 : 보안펜스 높이 조절 및 조경 추가

(※ 조경 추가는 근린공원 조성공사 시행자인 SH에서 시행 예정)

나. 시설물 보안사항(※붙임 참조)

1) 펜스 높이 조정 : 관리동 상부 및 전면부 (3.0 → 2.0m)

2) 관리동 전면부 펜스 내측 조경 추가 구간에 배수로 설치

3) 펜스에 시설안내문 부착 및 관리동 상부 조경구간 출입제한 안내판 설치

붙임 : 수서배수지 펜스 시설 보안계획(안) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		고도정수반장	김인규		시설안전부장	전결 04/29 강신재
협조자
시행	고도정수반-2529	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개