“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 상반기 노후 소화전 점검 결과 알림

1. 재난대응과-4252(2015.02.25)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 시달』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞아 소방용수시설 안전사고 방지를 위하여 실시한 노후소화전(설치 후 30년 이상) 점검 결과를 붙임과 같이 시달하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월 간)

나. 점검대상 : (지상식 2,090, 지하식 6,294, 저수조 18, 급수탑 1)

다. 점검방법 : 각 소방서별 일제점검・정비와 병행 실시

라. 점검결과 : 세부내용 붙임 참조

‒ D급(정비 또는 교체필요) : 848개(지상식 163개, 지하식 685개)

↳ 점검대상(8,403개) 중 10.1% / 전체 시설(58,990)중 1.44%

※ D등급 중 긴급정비 필요 대상 10개소

↳ 도색불량 등 경미한 사항 제외한 수량

붙임 1. ‘15년도 상반기 노후 소화전 점검 결과 1부.

2. 노후소화전 점검 결과(총괄) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개소방서)
★담당자	김형열		대응전략팀장	김현		재난대응과장	04/29 우병호
협조자	담당자	김형국
시행	재난대응과-9352	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/		/	부분공개(6)