	동작소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 특별단속 결과 통보

1. 예방과 – 5313(2015.4.17.)호 『다중이용시설 비상구 등 특별단속 계획시달』와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리 현장대응단 『비상구 등 피난 ․ 방화시설 특별단속 결과』를  붙임과 같이 통보 합니다.

가. 특별단속 기간 : 2015. 4. 14(화) ~ 4. 28(화)

나. 조사자 : 소방특별조사 요원

다. 조사대상 : 일반음식점 등 다중이용업소(15개소)

라. 중점확인사항 : 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경행위

- 지상(옥상)까지 피난계단, 피난통로 장애물 설치여부

- 비상문 확인, 피난방황 적정성 확인 등

마. 단속결과 : 총 15개소 중 양호 12개소, 불량 2개소, 미실시 1개소(공사중)

붙임 : 1. 피난 · 방화시설 불시단속 결과보고서 1부.

2. 분야별 주요 불량내용 1부.

3. 피난 · 방화시설 불시단속 조사서 15부.(문서별도보고)  끝.

	현장대응단장
담당자	최희곤		지휘3팀장	유승권		현장대응단장	04/29 조기태
협조자	진압3대장	김영남
시행	현장대응단-2912	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 현장대응단	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/		/	대시민공개