	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(안전감사담당관)
(경유)
제목	다중이용시설 안전관리실태 서울시 합동감사 조치내용 알림

1. 서울특별시 안전감사담당관-1798(2015.2.11.)호 『다중이용시설 안전관리실태 합동감사 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 번2동사회복지관 안전관리실태 합동감사(2015.03.18.)시 지적된 소방시설 등 보완사항에 대하여 아래와 같이 조치하였음을 알려드립니다.

가. 소방관계법령 위반 과태료 처분 [예방과-4123(2015.04.20.)]

1) 처분내용 : 과태료(금800,000원)

2) 납 부 일 : 2015년 4월 17일

나. 소방시설 등 보완사항 현장확인 [예방과-4266(2015.04.23.)]

1 확 인 일 : 2015년 4월 23일

2 확인내용 : 수신기 및 감지기 등 조치이행 확인

3) 결    과 : 조치사항 이행 완료

붙임 1. 과태료부과 처분 결정 문서 1부.

2. 현장확인사진 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	김현섭		검사지도팀장	최종민		예방과장	전결 04/29 이창식
협조자	담당자	문종훈
시행	예방과-4529	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	koconet@seoul.go.kr	/	대시민공개