문서번호	대기관리과-8042
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	대기정책팀장	대기관리과장
김종우	윤창진	04/29 代윤창진

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2015. 4. 28

대기관리과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(4/28)

저녹스버너 교체 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장에 대하여 사후관리 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

점검개요

일    시 : 2015. 4.28(화) 13:00~17:00

점 검 자 : 행정7 최범준, 사무운영7 김종우

점검대상 : 연세대학교 등 4개소(7대)

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
연세대학교	정갑영	서대문구 연세로 50	5 3	1 2	㈜수국	F15GN(LX) P92M(LX)
레미안휘트니스센타	심정주	서대문구 남가좌동 379외 레미안남가좌 2차 아파트	3	1	㈜부스타	LES-250A
명지중학교	장인성	서대문구 홍은2동 361-30	1.5	2	㈜수국	S-2TG(LX)
이대부속 초등학교	김정효	서대문구 대신동 20	3	1	㈜수국	P92M(LX)

점검내용

저녹스버너 모델 적정 여부

보일러 용량 적정 여부

저녹스버너 탈거 여부

점검결과

사업장명	점 검 결 과					점검결과
	대 수	저녹스버너 모 델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
연세대학교	3	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
레미안휘트니스센타	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
명지중학교	2	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
이대부속 초등학교	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정

담당자 의견

현장 확인 결과 4개소 사업장에 설치된 저녹스버너(7대)는 탈거하지

않고, 현재 정상 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치

하는 등 적정 운영 중임.

붙임 1 : 저녹스버너 설치 현장 사진 7매.  끝.

〔붙임1〕		저녹스버너 설치 현장 사진(7장)

연세대학교(1)	연세대학교(2)	연세대학교(3)
래미안휘트니스센타	명지중학교(1)	명지중학교(2)
이대부속초등학교