문서번호	공원운영과-7968
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
윤종국	허생범	김준현	04/29 이용태
협 조
	공원여가과장		이근향

어린이놀이시설 안전점검 결과보고

2015. 4

중부공원녹지사업소

공원운영과

어린이놀이시설 안전점검 결과보고

어린이날 대비 어린이놀이시설 안전관리실태 특정감사 실시에 따른

안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

※ 안전감사담당관 – 4873(2015. 4. 20)호

□ 점검일시 : 2015. 04. 22(수) ~ 27(월) [4일간]

□ 점검대상 : 용산가족공원 놀이터 등 6개소

□ 점 검 자

○ 안전감사담당관(박정현 주무관, 유동선 주무관)

○ 각 공원 놀이터 안전관리 담당자(이정삼, 김연순, 한상미, 이봉주, 이문봉 주무관)

□ 점검시설 : 어린이 조합놀이대 등 놀이시설 일체

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고
1	용산가족공원 놀이터	용산구 서빙고로 185 (용산동 6가 68-90)	1,029	어린이조합놀이대, 소리놀이, 터널, 버섯놀이대, 곰돌이 놀이대 등 5점
2	중랑캠핑숲 (가족캠프존내)	중랑구 망우로 87길 110	417	어린이조합놀이대
3	중랑캠핑숲 (청소년문화존내)	중랑구 망우로 87길 110	350	어린이조합놀이대, 회전놀이기구, 그네, 물대포
4	간데메놀이터	서울 동대문구 서울시립대로2길 59	287.92	어린이조합놀이대, 그네, 시소, 모래테이블
5	유아숲체험장(한남)	용산구 한남동 772-1	5,000	숲속의집 2개소
6	유아숲체험장(장충)	중구 장충동2가 산14-21	5,000	숲속의집 1개소

□ 점검내용 : 어린이놀이시설안전관리법 준수 여부 등

□ 점검항목

○ 사고배상책임보험 가입 여부          ○ 안전교육 수료 여부

○ 정기시설검사 여부                   ○ 안전점검일지 작성 여부(월 1회 이상)

○ 놀이시설 대장관리 및 안전점검대장 유무 여부  ○ 사고사항 발생 여부

○ 바닥재 모래 검사 및 포설 여부       ○ 안전수칙 등의 표시 상태

○ 부대시설의 파손 상태 및 위험물질의 존재 여부 등

□ 점검결과

○ 공통사항

- 놀이터 안내판에 정기검사 합격증을 부착토록 요청

- 인사이동으로 인한 담당자 변경시 법정 기간(3개월) 내 안전교육 이수 철저

○ 점검결과

연번	시 설 명	점검결과	조치결과
1	용산가족공원 놀이터	이상없음	-
2	중랑캠핑숲(가족캠프존내)	식수대 수질검사 필증 미 부착 (동부수도사업소 소관사항)	4/28 부착완료
		모래 굳음	4/28 모래부수기 완료
3	중랑캠핑숲(청소년문화존내)	식수대 수질검사 필증 미 부착 (동부수도사업소 소관사항)	4/28 부착완료
		미끄럼틀 바닥판 일부파손	5/1 교체예정
4	간데메놀이터	이상없음	-
5	유아숲체험장(한남)	이상없음	-
6	유아숲체험장(장충)	이상없음	-

붙임 : 어린이놀이시설 자체 안전점검결과 각 1부.  끝.