문서번호	물순환연구과-2718
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		이종규	04/29 최영준
협조

이온크로마토그래피 분석장비 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

이온크로마토그래피 분석장비 고장 보고

질소, 인 등 이온분석시 사용하는 이온크로마토그래피(IC)의 컴퓨터 하드디스크가 고장나서 해당 부품을 교체하여 분석 업무에 만전을 기하고자 함

1. 보 고 자 : 물순환연구과 환경연구사 장신요

2. 보고일자 : 2015. 4. 29(수)

3. 기기내역

기 기 명	모 델 명	제 조 사	설치일자	구매금액
이온크로마토 그래피	ICS 5000	다이오넥스 (미국)	2011. 8. 29	금84,349,580원

4. 사용현황

○ 분석원리 : 이온별 다른 전기적 특성으로 분석물질을 분리하고 각 머무름 시간대에 전기전도도로 표시되는 크기로 물질의 농도를 결정

○ 용    도 : 무기 음이온(NO3-, NO2-, PO43-, F- 등) 및 양이온(NH4+, Mg2+, Na+ 등)

○ 사용주기 : 상시

○ 사용부서 : 물순환연구과 사용

5. 고장내역

○ 고장일자 : 2014. 4. 27(월)

○ 물순환연구과 실험실에 설치된 이온크로마토그래피(IC)의 컴퓨터 하드디스크가 고장나 분석장비의 소프트웨어 사용이 어려워 분석이 불가함

6. 부품 예상비용(부가세포함) : 330,000원

품명	경제적 수리한계 금액〔최초년도의 최대치×취득가격-사용년수/(2×내용년수)×취득가격〕	수리비	비고
이온 크로마토 그래피	[(70/100)-3.66/(2×10)] × 84,349,580 ≒ 43,580,000원	330,000원	수리비가 경제적 수리한계 미만

7. 구매방법

○ 계약방법 : 신용카드결제

○ 소요예산 : 330,000원(금삼십삼만원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(시설장비유지비)

8. 향후 계획

○ 이온크로마토그래피의 컴퓨터 하드디스크 부품을 구매하고 소프트웨어를 설치하여 하수분야 연구업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하겠음

붙임 : 견적서 1부.  끝.