배출수지 청소에 따른 수질관리 교육일지

대시민공개

시 행	정수과-2155
시행일자
수 신 자	내부결재
접 수
접수일자

주무관		주무관	정수과장			결재
권오정		이금재	04/29 정종기
협 조

본문내용을 입력하세요

□ 일시 : 2015년 4월 28일(화) 17:30 ~ 18:00

□ 분야 : 배출수지 청소에 따른 수질관리

□ 교관 : 정수과장

□ 참석 및 장소 : 중앙제어실, 16명(실험실 A팀, D팀)

□ 교육 내용

배출수지(회수조) 청소

- 금일 7시30분부터 착수정 수질관리를 위해 배출수지 청소 실시

- 청소완료 일시 16시30분

- 여과지역세척 및 고도처리 입상활성탄 역세척 2지 실시 후 1시간이상        정체 후 착수정으로 상등수 이송

- 입상활성탄 세척작업으로 인하여 배출수지의 부하가 한계에 도달해 회수      펌프 가동시 적절한 타이밍 후 가동

여과지 관리

- 2계열 여과수탁도는 3계열 보다 편차가 크므로 침전지 수질관리 철저

복무관리 철저

- 출․퇴근 시간 엄수

- 연가시 사전결재 득한후 실시

- 제어실근무자 점심시간 교대시간 엄수(교대로 식사)