	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지상식소화전 제수변 매몰에 따른 원상복구 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 2008년부터 2014년까지 시행한「서부트럭터미널앞 지하차도 공사」와 관련 매몰된 지상식 소화전 제수변에 대한 원상복구를 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 발생내역

구분	소재지	매몰 내역	용수번호
지상식 소화전 제수변	양천구 남부순환로 684 신정동 현대아파트 후문 101동 앞	도로 공사로 인한 지상식 소화전 제수변 매몰	220002 (붙임1)
지상식 소화전제수변	양천구 남부순환로 684 신정동 현대아파트 버스정류장 앞	도로 공사로 인한 지상식 소화전 제수변 매몰	220003 (붙임2)

나. 관련법

1) 소방기본법 제50조(벌칙) : 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금(정당한 사유없이 손상·파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 해하는 자)

2) 수도법(제71조), 수도법시행령(제65조) : 원인행위자 부담원칙에 의거 공사시행자 비용부담

3. 협조사항

가. 추후 도로공사등으로 인한 소화전 매몰건이 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바라며,

나. 원상복구 완료시 양천소방서 재난관리과(02-2652-5083)로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  매몰 제수변 현장사진 및 위치도(제수변 위치포함)  2부.  끝.

	양천소방서장
수신자	도시기반시설본부장,현대아산(주)
담당자	이영민		대응총괄팀장	정선웅		재난관리과장	04/29 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-2495	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	대시민공개