투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	안전관리계획서 검토보고(서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사)

1. 서도기건-040호(2015. 4.29)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「어린이병원 삼성발달센터 증축 및 리모델링공사」책임감리원으로 부터 제출된 안전관리계획서 검토보고에 대하여 아래와 같이 보고 합니다.

가. 관련근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제58조, 건설기술진흥법 시행규칙 [별표7] 안전관리계획서 작성기준

나. 안전관리계획서 적정여부 검토

구분	안전관리계획서 항목	검토내용	검토결과
안전관리계 획	건설공사 개요, 안전관리 조직	총괄책임자, 안전관리자, 조직 역할, 개요	적정함
	공종별 안전점검 계획	자체,정기,정밀,초기 점검 등 협의체 구성 합동점검	적정함
	공사장 주변 안전관리대책	지하매설물, 인접시설물, 동공 등 굴토시 점검표 수립여부	적정함
	통행안전시설물의 설치 및 교통 소통에 관한 대책	교통안전시설 , 교통사고 방지 대책	적정함
	안전관리비 집행계획	항목별 사용, 집행계획서, 세부사용계획	적정함
	안전교육	정기, 일상, 협력업체 안전교육	적정함
비상조치계 획 및 세부계 획	비상시 긴급조치 계획	비상사태시 연락망 , 동원조직, 대피요령, 대피로, 응급조치 및 복구	적정함
	대상 시설물별 안전관리 계획	시공계획서에 의거 안전관리하며 당해공종별로 제출시 승인	-
	안전점검표	안전점검표 협의체 구성 합동점검 등	적정함
	안정성 계산서	구조계산서 등 안정성 검토 상세 제출시 승인	-

다. 검토의견 : 사업관리단으로부터 제출된 안전관리계획 검토보고   결과 규정에 적합하므로 승인 처리하고자 하며, 대상시설물 안전관리계획 및 안전성계산은 시공계획서 검토시 처리하고자합니다.

첨  부  검토(감리)의견서 및 안전관리계획서 각 1부.  끝.

주무관	신현성		의료시설과장	송종훈		건축부장	04/29 代강성욱
협조자	주무관	이광백
시행	건축부-4949	(		)	접수		(		)
우	100-130	서울 중구 청계천로 8 프레미어플레이스 빌딩 13층 도시기반시설본부 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2618	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개