함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	증산배수지 일일점검 보고

1. 우리사업소가 관리하고 증산배수지를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 4. 29(수) 14 : 00 ~ 15 : 00

○ 점 검 자 : 공업6급 조성관   공업7급 신성균

○ 점검내용 : 거품 및 검은 이물질

□ 점검결과

증산배수지	거품 및 검은 이물질
	1지	2지	3지	4지
	퇴수	검은이물질(약간) 거품(없음)	검은이물질(없음) 거품(없음)	검은이물질(없음) 거품(미미함)

끝.

주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	04/29 이희세
협조자
시행	행정지원과-11178	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개