문서번호	시설관리과-11658
결재일자	2015.4.29.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		04/29 나태산
협 조

일일 결산일지(04.28. 급수공사)

2015 년  4월 28일  화요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 *************** - 보호통교체 : 20*1 15*1 - 관부설 : ssp20*0.5m - 밸브설치 : 20mm 2************************** - 앵글밸브교체 : 30*1 - 분기점굴착 단수후작업 3****************** - 확인굴착 (3개소) 4 ******************* - 감압변설치 : 15*2 5 ****************** - 보호통교체 : 30*1 - 관부설 : ssp30*1.5m
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	( 야 간 ) 1.*************** - DP관부설 : 150 * L = 39.2m - 장비 : 015*2대 - 덤프 15톤 * 2대

- 끝 -