투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	가설흙막이 구조물 안전성 재검토 및 계측자료 분석관리 철저 재지시

1. 도시철도토목부-3735호(2015.03.24.) 및 안전관리과-2838호(2015.04.23.)와 관련입니다.

2. 지하철 9호선 3단계 건설공사의 불가피한 공사기간 연장이 예상됨에 따라 기설치된 ‘가설흙막이 구조물’의 구조 및 안전에 대한 재검토가 필요한 실정인 바,

3. 안전관리과에서 기배포한 「흙막이가시설 계측자료 분석관리지침」을 적용 계측기의 내구성 재평가 및 계측자료의 분석관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,

4. 계측분석자료 등을 활용하여 향후 존치기간을 감안한 가설흙막이 구조물의 구조 및 안전성(구조계산, 엄지말뚝 수직도, 가설강재 허용응력 등)에 대해 전면적인 재검토를 실시하고, 결과 및 필요시 보완계획서를 2015. 5. 6(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임양수		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	04/29 한동근
협조자	★주무관	문병종
시행	도시철도토목부-5399	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8, 9층(무교동)	/
전화	02)772-7123	/전송	02)772-7306	/	lys100@seoul.go.kr	/	대시민공개