문서번호	시설과-1347
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	03/03 공헌구
협 조

기계설비 물품구매 계획

(위생기기 자재 21개 품목)

2015. 3월

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 물품구매 계획

기계설비 소모성 물품인 위생기기 자재 21개 품목을 구매하여 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함

□ 추진배경

❍ 공용화장실 및 샤워장에 보수에 필요한 위생기기 자재 구입

□ 소요예산 및 구매계획

❍ 추정예산: 17,838천원

❍ 구매물량: 양변기 외 20개 품목

연번	품 명	규 격	수량	비 고
1	양변기	CC-114(후레쉬 타입)	10
2	양변기	CC-761(로우탱크 타입)	1
3	소변기	CU-550(센서 내장형)	10
4	세면기	평면붙임, CL-911	5
5	세면기	카운터형, CL-551	5
6	혼합수전	샤워 욕조용, BFB-523	10
7	혼합수전	샤워 대붙이용, DL-B1418	10
8	혼합수전	싱크용(원홀형), BFK-537	5
9	혼합수전	싱크용(벽부형), DL-K1110	5
10	일반수전	세탁수전, DL-G4543	10
11	일반수전	스프레이건, DL-S4192	10
12	세면기 고압호스	600mm	100
13	소변기센서	FU511T/512	20
14	소변기센서	FU115E/512	20
15	전자밸브	소변기용, 인터텍밸브 30-5321	20
16	전자밸브	소변기용, 계림요업 U-350	10
17	세척밸브	대변기용(후레쉬 밸브)	30
18	세척밸브	대변기 장애인용(대림), 풋밸브	10
19	자동폽업	세면기용, DL-P4021	50
20	I트랩	일자형	50
21	I트랩	L자형	50

❍ 구매방법: 수의계약

❍ 예산과목

- 서울대공원 총무과, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 재료비

□ 추진일정

❍ ‘15. 03. 04. 구매요청

❍ ‘15. 03. 13. 물품 입고 완료.  끝.